Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ЭНИН

Кафедра ЭЭС

Отчет по НИРС по направлению

140400 «Электроэнергетика и электротехника»

за весенний семестр 2013-2014 учебный год.

Создание лабораторной работы по дисциплине «Электрические станции»

Тема: «Исследование способов гашение поля генератора» в системе программирования “Delphi”.

Выполнил студент                                                                               гр.5А1А

Ефремов И.М.

Научный руководитель							Космынина Н.М.

Томск 2014 г.

Постановка задачи:

Создать  новую оболочку с выполнением тех же задач, что и в предыдущей версии лабораторной работы.

Цель создания новой оболочки  :

- Улучшить информативность;

- Максимизировать активность студентов.

Что имеем на начальном этапе?

Рисунок 1. Скриншот лабораторной работы в “MathCad”.

На этом слайде вы видите оболочку лабораторной работы созданной в маткад.

К недостаткам такой лабораторной работы является

- не эстетичный вид представления хода лабораторной работы («белые пятна под формулами и текстом»)

- Для студентов в такой форме лабораторной работы остается только вписывать свои значения в исходные данные, а программа сама рассчитывает и строит все оставшиеся параметры и графики, от чего студенту не наглядно показано

зависимости тех или иных значений.

Разработка в системе программирования “delphi”

В процессе создания были использованы:

Свойства форм, которые определяют внешний вид, размер, положение на экране, текст заголовка, вид рамки.

Ряд компонентов и их свойства.

Компоненты:

«Edit» (поле редактирование),

«Label» (поле для вывода информации),

«Button» (командная кнопка).

Процедуры: «Showmessage», «strtofloat», «floattostr».

Сравнительный анализ лабораторной работы Созданной в двух оболочках

Проведем анализ двух оболочек, используя шкалу от 0 до 10

Таблица1. Сравнительный анализ двух оболочек.

Результат анализа двух оболочек

По результатам сравнения видно, что лабораторная работа, созданная в оболочке «Delphi» имеет достоинства и недостатки.

Достоинства:

по эстетичному виду;

имеет условия для повышения активности студентов;

лучше отслеживает ошибки;

имеет повышенную информативность;

возможна работа без вспомогательных программ;

Недостатки:

  - одним существенным недостатком Delphi является не возможность сохранения результатов для перерыва в работе.

Способы гашения поля генератора

-оптимальное гашение поля

-гашение поля при замыкании обмотки возбуждения на резистор

-гашение поля с использованием дугогасительной решетки

-гашение поля при противовключении возбудителя

Гашение магнитного поля, процесс быстрого размагничивания, сведения до нуля магнитного поля возбуждения в электрических машинах. Необходимость Гашение магнитного поля часто встречается в условиях нормальной эксплуатации, однако этот процесс имеет особое значение при аварийных режимах, вызванных повреждениями изоляции внутри электрической машины или на её выводных зажимах. Простейшим способом Гашение магнитного поля является отключение обмотки возбуждения. Но быстрое размыкание электрической цепи с большой индуктивностью сопровождается возникновением на её зажимах высокого напряжения, способного пробить изоляцию. Поэтому при Гашение магнитного поля обмотку возбуждения замыкают либо на разрядное сопротивление, либо на встречно действующую эдс.

Оптимальными являются такие условия гашения магнитного поля, при которых продолжительность процесса гашения наименьшая, а напряжение на обмотке возбуждения не превышает допустимое по условиям электрической прочности изоляции. Сокращение времени процесса Гашение магнитного поля уменьшает размеры возможного ущерба вследствие аварии. Гашение магнитного поля осуществляется: 1) при ионном независимом возбуждении электрических машин — переключением возбудителя в инверторный режим с одновременным повышением его напряжения; в этом случае энергия, запасённая в обмотке возбуждения машины, отдаётся в сеть; 2) при ионном самовозбуждении, коротком замыкании и электромашинном возбуждении — размыканием обмотки возбуждения или переключением её на разрядные сопротивления, а также противовключением возбудителя. Управляемые вентили в системе возбуждения позволяют переключать обмотку возбуждения без разрыва цепи.

В соответствии с ПУЭ в цепи возбуждения каждого синхронного генератора и синхронного компенсатора (за исключением малых машин) устанавливаются устройства для быстрого и безопасного развозбуждения — автоматы гашения поля (АГП). Необходимость в быстром гашении поля возникает, например, при внутренних повреждениях в генераторе. В этом случае из-за продолжающегося по инерции выбега отключенной машины в ее внутренних контурах продолжает наводиться э. д. с., которая поддерживает электрическую дугу в месте короткого замыкания и вызывает большие разрушения меди обмотки и стали статора. Простое отключение цепи возбуждения недопустимо, так как при этом из-за малой емкости Св и большой индуктивности LB в обмотке возбуждения генератора возникнут опасные для ее изоляции перенапряжения

АГП предотвращают эти перенапряжения, переключая обмотку возбуждения на гасительное сопротивление, в котором рассеивается энергия поля

рис.1, или на специальную дугогасительную решетку рис.2, в которую втягивается дуга с дугогасительных контактов автомата; здесь она быстро гаснет, разбиваясь на несколько коротких дуг.
Автоматы гашения поля должны отвечать следующим требованиям: время гашения должно быть возможно малым, а перенапряжения на обмотке возбуждения не должны достигать опасных значений.
Под временем гашения поля подразумевают то время, в течение которого э. д. с. генератора уменьшится до значения, достаточного для естественного погасания дуги в месте короткого замыкания (500 В). При этом следует учитывать, что к э. д. с., создаваемой током возбуждения, добавляется еще э. д. с. от остаточного намагничивания стали ротора (примерно 300 В). Таким образом, процесс гашения можно будет считать законченным, когда э. д. с., создаваемая током возбуждения, снизится до 200 В.
Перенапряжения на обмотке возбуждения во всяком случае не должны быть выше испытательного напряжения, которое равно 7,5Uвн т. е. составляет в зависимости от номинального напряжения обмотки ротора 1,5—3,5 кВ.

Рис. 1. Схема гашения поля с гасительным сопротивлением
1 — синхронный генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — гасительное сопротивление в цепи ротора; 4 — автомат гашения поля главный; 5 — возбудитель; 6 — автомат гашения поля возбудителя; 7  —  гасительное сопротивление в цепи возбудителя

Рис. 2. Схема гашения поля с дугогасительной решеткой
1 — синхронный генератор; 2 — обмотка возбуждения; 3 — возбудитель; 4 — главные контакты АГП; 5 — дугогасительные контакты АГП; 6 — дугогаснтелькая решетка

Рис.3. Скриншот программы созданной в Delphi.

Рис.4. Скриншот программы созданной в Delphi (рассчетная часть).

Режим доступа

- http://delphiexample.at.ua/publ/matematicheskie_funkcii_v_delphi/1-1-0-22

- http://delphisources.do.am/news/ikonki_dlja_delfi/2013-03-26-118

- http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIC/education/oop/Tab1/course-373-html/index.html#3.section.4